第一章 绪论

1.1 研究背景

在人类掌握可控核聚变技术之前，能源短缺将始终是人类亟待解决的问题之一。电能作为二十一世纪人类现代社会发展的核心能源形式，驱动着工业机械、照明系统、通讯设备以及所有的家用电器，革新的发电技术与电能的高效利用将是能源短缺背景下的永恒命题。随着可再生能源技术、微型发电技术、储能技术以及智能电网技术等的发展，位于用户端的小型发电单元，例如屋顶光伏、风电、储能电池等逐渐受到关注，这些资源被称为分布式资源（Distributed Energy Resources，DER）。分布式能源具有灵活、环保、经济的优势，但其数量多、规模小、信息不透明导致管理困难，并且稳定性不足导致难以直接接入电网或电网维稳成本增加，建立分布式能源的聚合管理形式成为有效利用分布式能源的关键。

脱胎于1997年Shimon Awerbuch博士的著作《虚拟公共设施：新兴产业的描述、技术及竞争力》中对虚拟公共设施的定义，虚拟电厂（Virtual Power Plant，VPP）的概念逐渐进入大众视野，不同于传统电厂作为物理存在自身管理并运行实体的发电终端，虚拟电厂以软件平台的形式聚合各类分布式资源，通过先进的通信、调控手段使经过聚合后的整体具有与传统电厂相似的外特性。虚拟电厂概念的出现使得分布式资源在电网中的规模化接入成为可能。

随着越来越多的虚拟电厂作为新型主体加入电网，其与传统电厂相异的外特性将使得传统的电网调度机制越来越难以适用，虚拟电厂的规模化接入带来的能源结构、电网结构改变不可忽视。未来分布式资源类型或将不断丰富，对特性类似资源的聚合使得虚拟电厂的外特性具有不同程度的多样化特征，在丰富了电网的调度生态的同时也体现出一定的产业集群效应，各具特长的虚拟电厂间协同交互机制的渐趋成熟催生出虚拟电厂集群（Virtual Power Plant Cluster，VPPC）的概念，其作为虚拟电厂发展过程中的特殊阶段将逐渐成为未来电网调度机制研究的中心。

1.2 国内外研究现状

对于虚拟电厂的研究大体可以分为对内、对外两个方向。对内，即虚拟电厂自身对于分布式资源的聚合、调度两个方面。关于虚拟电厂的资源聚合，文献……。关于虚拟电厂的内部优化调度，文献……。对外，即虚拟电厂参与电网调度与电力市场的机制，文献……。

对于虚拟电厂集群的研究同样大体可以分为对内、对外两个方向。对内，即虚拟电厂集群内部虚拟电厂间的能量交互，文献……。对外，即虚拟电厂集群参与电网调度与电力市场的机制，文献……。

1.3 本文主要贡献与创新

以往对于虚拟电厂特征辨识以及虚拟电厂对内资源聚合的研究中，虚拟电厂相较于传统电厂外特性的差异通常只有定性的描述，这种定性判断对于资源类型差异较大的主体或许具有一定适用性，对于资源类型相近的主体则难以适用，而各类主体的外特性差异化将是未来电网调度策略精细化过程中不可缺少的一环。基于主体差异化的需求，聚焦于主体调节质量的差异，本文做了如下工作：

（1）解构调节质量并建立调节特性的概念；

（2）构建虚拟电厂与传统电厂的调节质量多维度多指标综合评价体系；

（3）采用主客观联合赋权法对指标进行赋权；

（4）通过五维雷达图具象化体现虚拟电厂与传统电厂的调节特性差异；

（5）提出以最大化调节质量为目标的虚拟电厂分布式资源聚合优化模型。

以往对于虚拟电厂对外参与电网调度的研究中，鼓励虚拟电厂参与电力市场的激励机制设计往往从外部激励入手，上一部分的工作引入市场主体调节质量参数后，具有较高调节质量的虚拟电厂类主体参与市场时，若将市场主体的调节质量参数纳入出清模型，虚拟电厂类主体的出清交易量与收益水平将得到提高，符合其利益诉求，能够从内部激励其积极参与市场申报。基于内部激励的构想，以电力系统调峰市场为例，本文做了如下工作：

（1）改进传统调峰市场出清模型，纳入市场主体调节质量参数；

（2）提出不同质量约束下出清结果的经济性、质量性量化指标；

（3）依据出清结果量化指标提出决策点的选取依据；

（4）从VCG机制入手量化参与质量申报后的机组竞争力变化；

（5）设计能够适当平衡收益并激励各主体参与质量申报的补偿机制。

以往对于多虚拟电厂或虚拟电厂集群对外参与电网调度的研究中，关于……

1.4 本文组织结构